Notifikovaná osoba č. 1432

| Tel.: 048/4719 122 - generálny riaditeľ SLM 00421/48/4719 124 - riaditeľ CV fax: 00421/48/4719 145 e-mail: slmcv@slm.sk Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN: SK6902000000000049937312 IČO: 37954521 IČ DPH: SK2021921880 DIČ: 2021921880 | Evidenčné číslo žiadosti |  |
| --- | --- | --- |
|  | Číslo konania |  |
|  | Zo dňa |  |
|  | Žiadosť preskúmaná a akceptovaná dňa/podpis |

### Vyplní certifikačný orgán

### ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU VÝROBKU

(EÚ SKÚŠKA TYPU)

podľa prílohy č. 2, modul B k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „MID“) alebo podľa OIML B 18.

- Špecifikácia žiadosti

| Oblasť certifikácie | Relevantný dokument | Nový certifikát | Modifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Revízia | Dodatok |
| Certifikátu EÚ skúšky typu | Smernica 2014/32/EÚ Európskeho parlamentu a rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu |  |  |  |
| Certifikačná schéma: 1b | Evaluačný certifikát (EC) | Príručka WELMEC 8.8 |  |  |  |
|  | Certifikát podzostavy (PC) | Príručka WELMEC 8.8 |  |  |  |
|  | EN certifikát | Príslušná EN norma |  |  |  |
|  | OIML certifikát1) | OIML odporúčanie OIML R 49 |  |  |  |

1) SLM je vydávajúca autorita SK1 pre vydávanie OIML certifikátov (schéma A) podľa OIML R49

- Žiadateľ - výrobca alebo jeho splnomocnenec2)

| Obchodné meno |  | IČO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IČ DPH |  |
|  |  | DIČ |  |
| Adresa / Sídlo |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | www |  |
| Štatutárny zástupca |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
| Kontaktná osoba |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
| Bankové spojenie |  | IBAN |  |

2) 	Ak Žiadateľ je splnomocnený zástupca výrobcu, predloží notifikovanej osobe písomné splnomocnenie od výrobcu na konanie vo veciach posudzovania zhody v jeho mene pre dané meradlo v zmysle § 7 a čl. 11 Prílohy č. 2 (modul B) MID. Písomné splnomocnenie musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v čl. VIII tejto žiadosti.

- Výrobca (ak ním nie je žiadateľ)

| Obchodné meno |  |
| --- | --- |
| Adresa / Sídlo |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | www |  |
| Štatutárny zástupca |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |
| Kontaktná osoba |  | Tel. |  |
|  |  | e-mail |  |

- Údaje o meradle

| Kategória meradla podľa prílohy smernice MID | Príloha č.3 MI-001 | Príloha č.4 MI-002 | Príloha č.5 MI-003 | Príloha č.6 MI-004 | Príloha č.7 MI-005 | Príloha č.8 MI-006 | Príloha č.9 MI-007 | Príloha č.10 MI-008 | Príloha č.12 MI-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Druh meradla |  |
| Typ meradla |  | Trieda presnosti |  |
| Klasifikácia prostredí | klimatické | mechanické | elektromagnetické |
| V prípade žiadosti o vydanie revízie alebo dodatku k už vydanému ES certifikátu typu alebo Certifikátu EÚ skúšky typu | Číslo certifikátu vrátane dodatkov a revízií |  |
|  | Popis vykonaných úprav na meradle3) |  |

3) Detailný popis vykonaných úprav na meradle musí byť súčasťou predloženej technickej dokumentácie v zmysle čl. VII tejto žiadosti

- Žiadosť o vykonanie skúšok podľa MID, EN alebo OIML

| Nariadenie vlády, STN EN, OIML | Obsah dokumentu | Skúšky vykonáva/zabezpečuje | Požadované |
| --- | --- | --- | --- |
| NV SR 145/2016 Z.z. 2004/22/EC (MID) | Nariadenie vlády SR o meradlách Smernica 2014/32/EÚ Európskeho parlamentu a rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu | SLM | ( áno ( nie |
| Príloha I |  |  |  |
| Príloha ..... |  |  |  |
| WELMEC 7.2 Validácia softveru | Príručka Welmec na softvér | SLM | ( áno ( nie |
| STN EN… | Špecifikuje žiadateľ | SLM | ( áno ( nie |
| OIML R… | Medzinárodné odporúčanie | SLM | ( áno ( nie |

- Predchádzajúce schválenia a certifikáty (vrátane OIML certifikátov o zhode, protokolov o skúške a pod.)

| Typ dokumentu | Číslo | Vydal | Dátum vydania |
| --- | --- | --- | --- |

- Dokumentácia

(Notifikovaná osoba môže počas procesu certifikácie vyžadovať ďalšie dokumenty)

| Typ dokumentácie | Priložené k žiadosti |
| --- | --- |
| koncepčný návrh meradla obchodný prospekt obsahujúci popis meradla užívateľský manuál stručný popis koncepcie merania v prípade modifikácie už schváleného meradla sa môže opis obmedziť a zamerať na samotnú modifikáciu | ( |
| technický popis meradla vrátane definovaných metrologických a technických charakteristík podľa MID a harmonizovanej európskej normy (hEN) | ( |
| špecifikácia, kde sa umiestnia plomby a označenia | ( |
| výrobné nákresy a plány komponentov, čiastkových zostáv, okruhov | ( |
| zoznam komponentov meradla | ( |
| fotodokumentácia k meradlu | ( |
| popis elektrických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a zoznamom komponentov | ( |
| dokumentácia k softvéru spracovaná podľa príručky WELMEC 7.2 (ak sa aplikuje) | ( |
| podmienky kompatibility s rozhraniami a príp. čiastkovými zostavami | ( |
| výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu; | ( |
| užívateľská príručka obsahujúca skúšobný postup kontroly metrologických funkcií meradla po jeho uvedení na trh a počas používania (napr. za účelom následného overenia). V prípade potreby ak musí byť súčasťou meradla aj špeciálne zariadenie alebo softvérový program určený na túto kontrolu aj jeho popis. | ( |
| zoznam úplne alebo čiastočne použitých noriem alebo normatívnych dokumentov a akým spôsobom sú plnene ich jednotlivé požiadavky (napr. odkazmi v technickej dokumentácii a pod.) | ( |
| opis opatrení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli uplatnené normy alebo normatívne dokumenty materiály a postupy preukazujúce vhodnosť použitých metód a technických riešení (pre prvky, ktoré neboli navrhnuté podľa harmonizovanej normy alebo normatívneho dokumentu) | ( |
| výsledky príslušných skúšok, ak sú potrebné na preukázanie, že daný typ meradla alebo meradlo zodpovedá: požiadavkám nariadenia vlády 294/2005 Z.z. v deklarovaných menovitých prevádzkových podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia špecifikáciám týkajúcich sa ich životnosti, ak sa jedná o plynomery, vodomery, merače tepla a meradlá množstva kvapaliny okrem vody the appropriate test results, where necessary, to demonstrate that the type and/or instruments comply with: the requirements of this Directive under declared rated operating conditions and under specified environmental disturbances ,the durability specifications for gas-, water-, heat-meters, liquids other than water | ( |
| ES certifikáty skúšky typu alebo Certifikáty EÚ skúšky typu meradla týkajúce sa meradiel obsahujúcich súčasti zhodné so súčasťami použitými v konštrukcii meradla | ( |

- Požiadavky na certifikáciu a ďalšie povinnosti žiadateľa – výrobcu a  jeho splnomocnenca

Požiadavky na certifikáciu a ďalšie povinnosti žiadateľa – výrobcu príp. jeho splnomocnenca

Žiadateľ berie na vedomie, že Certifikát EÚ skúšky typu bude vydaný iba v prípade pozitívneho rozhodnutia o certifikácii a po splnení podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch ako aj podmienok definovaných notifikovanou osobou č. 1432 (ďalej len NO).

Žiadateľ umožní vykonať NO potrebné preskúmania a skúšky vzorky výrobku v zmysle príslušných právnych predpisov, za týmto účelom žiadateľ dodá NO potrebné vzorky výrobku v počte definovanom NO na vlastné náklady a podľa pokynov NO.

Žiadateľ je povinný poskytnúť NO všetku potrebnú súčinnosť (prístup do všetkých potrebných oblastí a k všetkým potrebným záznamom, a pod.) v zmysle príslušných právnych predpisov riadne a včas podľa pokynov NO.

Ak NO vyzve Žiadateľa na predloženie potrebnej dokumentácie v zmysle príslušných právnych predpisov, Žiadateľ zodpovedá za jej správnosť a úplnosť, pričom je v prípade potreby povinný zabezpečiť na vlastné náklady jej úradný preklad do slovenského jazyka alebo iného jazyka, ktorý NO akceptuje na vlastné náklady. Z dokumentácie predloženej NO musí vyplývať jej platnosť a záväznosť.

Žiadateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať pokyny NO.

Žiadateľ je povinný používať vydaný Certifikát EÚ skúšky typu iba v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných právnych predpisoch a podľa pokynov NO a to tak, aby pri jeho používaní nemohlo dôjsť k zásahu do dobrej povesti alebo dobrého mena NO.

Žiadateľ je povinný reprodukovať alebo použiť Certifikát EÚ skúšky typu pre účely publikácie akéhokoľvek druhu vrátane inzercie iba v celosti a podľa pokynov NO, inak iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu NO.

Žiadateľ je povinný používať značku zhody iba v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných právnych predpisoch a podľa pokynov NO a je povinný odvolávať sa na certifikáciu v súlade s predmetom certifikácie.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadny dokument vydaný NO pri certifikácii výrobku (protokoly o uskutočnených skúškach, hodnotiace správy, záverečné protokoly, rozhodnutia o certifikácii a ES certifikáty) nemohol byť zneužitý alebo použitý iným spôsobom ako podľa príslušných právnych predpisov.

Žiadateľ je povinný informovať NO o všetkých zmenách/úpravách na už certifikovanom výrobku, ktoré môžu ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami na výrobok v zmysle príslušných právnych predpisov alebo podmienky platnosti vydaného Certifikát EÚ skúšky typu.

Žiadateľ je povinný ihneď po zastavení alebo zrušení Certifikátu EÚ skúšky typu prestať používať Certifikát EÚ skúšky typu a všetky reklamné materiály, ktoré sa o ňom zmieňujú.

Žiadateľ je povinný viesť záznamy o všetkých sťažnostiach týkajúcich sa certifikovaného výrobku a umožniť ich preskúmanie NO. Žiadateľ je povinný prijať primerané opatrenia k takýmto sťažnostiam, ako aj na akékoľvek zistené nedostatky na produktoch, ktoré ovplyvňujú dodržiavanie požiadaviek na certifikáciu a túto činnosť dokumentovať.

Žiadateľ je povinný umožniť pri vykonávaní prevádzkového auditu u výrobcu a v jeho prevádzkach účasť pozorovateľov podľa pokynov NO, ak je to potrebné.

Ak nie je Žiadateľ výrobcom meradla, Žiadateľ sa zaväzuje predložiť NO splnomocnenie od výrobcu na konanie vo veciach posudzovania zhody pre dané meradlo, ktoré obsahuje minimálne: identifikáciu výrobcu a splnomocnenca, dátum a podpis štatutárneho zástupcu výrobcu oprávneného konať v jeho mene predmet splnomocnenia (typ meradla a pod.) rozsah splnomocnenia: špecifikácia rozsahu splnomocnenia v zmysle § 7 a čl. 11 Prílohy 2 (modul B) MID.

Žiadosť je zároveň objednávkou na vykonanie činností spojených s výkonom posudzovania zhody.

Žiadosť musí byť vyplnená vo všetkých riadkoch. Nevyplnené riadky musia byť označené „XXX”.

Ak nie je žiadosť kompletná alebo ak nespĺňa požiadavky MID je pred potvrdením preskúmania vrátená žiadateľovi na doplnenie .

Obchodno-právne vzťahy medzi SLM a žiadateľom budú riešené na základe zmluvy.

Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné obchodné podmienky SLM dostupné na www.slm.sk.

- Informácie o postupoch hodnotenia a certifikácie

Informácie o postupoch hodnotenia a certifikácie

SLM ako Notifikovaná osoba č. 1432 zabezpečuje posudzovanie zhody podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, v platnom znení do právneho poriadku Slovenskej republiky. Predmetom je posudzovanie zhody v nadväznosti na smernice, nariadenia vlády, harmonizované normy a normatívne dokumenty. NO je povinná vykonať certifikáciu výrobku nestranným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojimi pracovnými postupmi. Dôvernosť informácií je zabezpečená v zmysle STN EN ISO/IEC 17065: 2013 a § 16 MID.

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA Podpísaním a potvrdením tejto žiadosti vyhlasujem, že o EÚ skúšku typu výrobku som nepožiadal inú notifikovanú osobu. Súhlasím s požiadavkami na certifikáciu typu uvedenými v tejto žiadosti a príslušných právnych predpisov a dodám akékoľvek informácie potrebné na posúdenie výrobku, ktorý sa má certifikovať.

__________________            ________________________                ___________________________

Dátum 			          Pečiatka žiadateľa 	     	                       Meno a podpis žiadateľa